АО «ЛИВНЫНАСОС»

КАТАЛОГ

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

на станции управления

СУЗ и HMS Control L2

РЕКВИЗИТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»

сокращенно АО «Ливнынасос»

Отгрузочные: ст.Ливны-1 Московской ж.д., код 218608, № станции 0343.

ст.Ливны-2 Московской ж.д., код 218701, № станции 0343, код завода 4021.

Почтовые:303851, г. Ливны, Орловской области, ул. Орловская, 250,

АО “Ливнынасос”.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: E – mail : info@livnasos.ru

ИНТЕРНЕТ:   http:  WWW:      livnasos.ru

ТЕЛЕФОН:	секретарь (48677)7-76-01; ф. (48677) 7-76-29

отдел отгрузки 7-76-15,  7-76-25

конструкторский отдел 7-76-17, ko@livnasos.ru

ОТК 7-76-14

Каталог составлен станций управления выпускаемых в настоящее время. Завод оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию станций управлений.

Содержание

- HMS Control L2-25, L2-40								4

- HMS Control L2-80									6

- HMS Control L2-100									8

- HMS Control L2-160, L2-200							10

- СУЗ 10, 25, 40										12

- СУЗ 100, 200										14

- Список сервисных центров								16

- Список региональных представительств					17

HMS Control L2-25, L2-40

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | HMS Control L2-25 | HMS Control L2-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство управления и защиты L2 012.45.00.00.00 | 1 | 1 |
| 22. | Выключатель автоматический ВА101-3Р-032А-D 4,5kA | 1 |  |
| 22. | Выключатель автоматический ВА101-3Р-050А-D 4,5kA |  | 1 |
| 23. | Контактор малогабаритный КМ103-032А-220В-11 | 1 |  |
| 23. | Контактор малогабаритный КМ103-050А-220В-11 |  | 1 |
| 24. | Трансформатор тока ТО3-90А-200-Т/О ЮНШИ.671221.001ТТ | 2 | 2 |
| 27. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-07 4мм | 10 | 10 |
| 28. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-08 4мм | 1 |  |
| 28. | Зажим наборный ЗН101-10-70А-08 10мм |  | 1 |
| 33. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-PEN 4мм | 1 |  |
| 33. | Зажим наборный ЗН101-6-50А-PEN 10мм |  | 1 |
| 37. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-1-07 | 3 | 3 |
| 41. | Фиксатор на DIN-рейку ФК102-01 | 7 | 7 |

HMS Control L2-80

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | HMS Control L2-80 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство управления и защиты L2 012.45.00.00.00 | 1 |
| 9. | Винт В.М6-6gх20.58.019 ГОСТ17473-80 | 3 |
| 12. | Гайка М6-6Н5.019 ГОСТ5915-70 | 3 |
| 15. | Шайба А.6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 3 |
| 18. | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 3 |
| 22. | Выключатель автоматический ВА201-3Р-100А-D 10kA | 1 |
| 23. | Контактор малогабаритный КМ103-095А-220В-11 | 1 |
| 24. | Трансформатор тока ТО3-90А-200-Т/О ЮНШИ.671221.001ТТ | 2 |
| 27. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-07 4мм | 10 |
| 30. | Зажим наборный ЗН101-16-100А-08 16мм | 1 |
| 35. | Зажим наборный ЗН101-16-100А-PEN 16мм | 1 |
| 37. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-1-07 | 2 |
| 38. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-2-08 | 1 |
| 41. | Фиксатор на DIN-рейку ФК102-01 | 7 |

HMS Control L2-100

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | HMS Control L2-100 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство управления и защиты L2 012.45.00.00.00 | 1 |
| 9. | Винт В.М6-6gх20.58.019 ГОСТ17473-80 | 4 |
| 12. | Гайка М6-6Н5.019 ГОСТ5915-70 | 4 |
| 15. | Шайба А.6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 18. | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 4 |
| 22. | Выключатель автоматический ВА333-3Р-0125А-А 50kA | 1 |
| 23. | Контактор малогабаритный LC1E120M5 120A 220B Гц | 1 |
| 24. | Трансформатор тока Т03-90А-200-Т/О ЮНШИ.671221.001ТТ | 2 |
| 27. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-07 4мм | 10 |
| 31. | Зажим наборный ЗН101-35-125А-08 35мм | 1 |
| 35. | Зажим наборный ЗН101-16-100А-PEN 16мм | 1 |
| 37. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-1-07 | 2 |
| 39. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-3-08 | 1 |
| 41. | Фиксатор на DIN-рейку ФК102-01 | 7 |

HMS Control L2-160, L2-200

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | HMS Control L2-160 | HMS Control L2-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство управления и защиты L2 012.45.00.00.00 | 1 | 1 |
| 9. | Винт В.М6-6gх20.58.019 ГОСТ17473-80 | 4 | 4 |
| 10. | Винт В.М4-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80 | 8 | 8 |
| 11. | Винт В.М3-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80 | 4 | 4 |
| 12. | Гайка М6-6Н5.019 ГОСТ5915-70 | 4 | 4 |
| 13. | Гайка М4-6Н5.019 ГОСТ5915-70 | 8 | 8 |
| 14. | Гайка М3-6Н5.019 ГОСТ5915-70 | 4 | 4 |
| 15. | Шайба А.6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | 4 |
| 16. | Шайба А.4.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 8 |
| 17. | Шайба А.3.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 8 |
| 18. | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 4 | 4 |
| 19. | Шайба 4.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 8 | 8 |
| 20. | Шайба 3.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 4 | 4 |
| 22. | Выключатель автоматический ВА333-3Р-0200А-А 50kA | 1 |  |
| 22. | Выключатель автоматический ВА333-3Р-0250А-А 50kA |  | 1 |
| 23. | Контактор малогабаритный LC1E160M5 160A 220B Гц | 1 |  |
| 23. | Контактор малогабаритный LC1E200M5 200A 220B Гц |  | 1 |
| 25. | Трансформатор тока тип ТУ3414-001-1841115-04 ТТИ – 30 200/5А 5ВА класс 0,5 | 2 |  |
| 25. | Трансформатор тока тип ТТИ ТУ3414-001-1841115-04 ТТИ – 30 250/5А 5ВА класс 0,5 |  | 2 |
| 26. | Резистор проволочный С5-43 0,39 От 5% 25W ОЖО.467.531ТУ | 2 | 2 |
| 27. | Зажим наборный ЗН101-4-35А-07 4мм | 10 | 10 |
| 32. | Зажим наборный ЗН101-70-250А-08 70мм | 1 | 1 |
| 36. | Зажим наборный ЗН101-35-125А-PEN 35мм | 1 | 1 |
| 37. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-1-07 | 2 | 2 |
| 40. | Заглушка для зажимов наборных ЗП102-4-08 | 1 | 1 |
| 41. | Фиксатор на DIN-рейку ФК102-01 | 7 | 7 |

СУЗ 10, 25, 40

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | СУЗ 10 | СУЗ 25 | СУЗ 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок трансформаторов АМТ5.423.002 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Трансформатор | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Плата АМТ6.730.020 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Плата АМТ6.730.022 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Зажим АМТ4.835.004 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Основание АМТ6.120.012 | 1 | 1 | 1 |
| 47. | Амперметр Э42701 20А, 50Гц ТУ25-7504.133-2007 | 1 |  |  |
| 47. | Амперметр Э42701 30А, 50Гц ТУ25-7504.133-2007 |  | 1 |  |
| 47. | Амперметр Э42701 50А, 50Гц ТУ25-7504.133-2007 |  |  | 1 |
| 48. | Пускатель ПМА-31ОУХЛ4 ТУ16-526.391-79 | 1 | 1 | 1 |
| 49. | Выключатель ВМ63-3ХС16-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2008 | 1 |  |  |
| 49. | Выключатель ВМ63-3ХС25-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2008 |  | 1 |  |
| 49. | Выключатель ВМ63-3ХС40-УХЛ3 ТУ3421-040-05758109-2008 |  |  | 1 |

СУЗ 100, 200

| Поз. | Название детали или сборочной единицы и номер чертежа | СУЗ 100 | СУЗ 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок электронный АМТ5.420.003 | 1 | 1 |
| 4. | Кронштейн АМТ6.122.010 |  | 1 |
| 5. | Блок трансформаторов АМТ5.423.001 | 1 |  |
| 5. | Блок трансформаторов АМТ5.423.001-01 |  | 1 |
| 7. | Блок зажимов Б3-ТС 100-4 | 1 |  |
| 7. | Блок зажимов Б3-ТС 200-4 |  | 1 |
| 8. | Контакт АМТ7.732.007 | 1 |  |
| 8. | Контакт АМТ7.732.010 |  | 4 |
| 11. | Пластина АМТ7.844.005 |  | 1 |
| 12. | Кронштейн АМТ8.090.017 | 1 |  |
| 12. | Кронштейн АМТ8.090.025 |  | 1 |
| 13. | Кронштейн АМТ8.090.018 | 1 |  |
| 50. | Выключатель АЕ2053М-100-00УЗ ТУ16-522.064-82 | 1 |  |
| 50. | Выключатель автоматический ВА51-35-340010-20, 380В, 50Гц, 250А-12Jn ТУ16-641-020-83 |  | 1 |
| 51. | Пускатель КМД11510У3 ТУ3427-001-71952997-2006 | 1 |  |
| 51. | Контактор электромагнитный КТ-6633, 3х380В, 250А, Uкат 220В, 50Гц, ТУ16-524,133-82 |  | 1 |
| 52. | Трансформатор тока ТТН-Ш-150/5А кл. 0,5 0,66кВ 5В А 50Гц | 1 |  |
| 52. | Трансформатор тока Т-0,66-300/5 УЗ кл.0,5 |  | 1 |

Список сервисных центров АО «Ливнынасос»

| Адрес | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 443061, г. Самара, ул. Уральская, д. 38 | ООО «Самараспецремкомплект» | 8(846) 264-56-30, 264-57-07, ф. 263-17-99 |
| 352394, Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Казанский, д.6 | ЗАО «Южгидросервис» | 8(86138) 6-50-34, 6-50-35, ф. 7-53-24 |
| 612960, Кировская обл. г. Вятские Поляны, ул. Азина, д. 58 | МУП «Водоканал» | 8(83334) 6-13-84, ф. 6-28-82 |
| 300002, г. Тула, ул. Демидовская, 52-49 | ООО «ТулЭлПром» | 8(4872) 47-30-76 |
| 03187,г. Киев, ул. Академика Заболотского,д3 | ООО «Насосы России» | 8 10 38 044 522-49-99 |
| Кырзызская Республика, Чуйская обл., Аламединский р-н, с. Лебединовка | ЧП Шатурный | 8 10 996 312 60-43-59, 45-17-71 |
| 640022, г. Курган, ул. Омская д.89 | И.п. Поздняков А.А. | 8(3522) 250-777 |
| 050014, г. Алмааты, ул. Бокейханова, д. 233 | АО «Келет» | 8(107727) 259-89-17, 258-95-74, 258-45-61 |
| 100070, г. Ташкент, ул. Руставели, д. 158 | ООО «BIELEKTRO» | 8(1099871)255-52-74, 252-27-30 |
| г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 47Б | ООО «Гидроагрегат» | 8(383)279-06-21 |
| 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 67-Г | ООО «Востокбурвод» | 8(3852)77-02-82, 33-34-33 |
| 386200 РИ, Сунженский р-он, сп. Орджоникидзевское, ул. Плиева, д. 74 | ООО «ТехноТрейд» | 8(960)435-47-22 |
| г. Курск, проезд Льговский поворот, д.5-е, офис 6. | ООО «Центр технического сервиса» | 8(4742)37-85-31 |
| 628606 г. Нижневартовск ул. Авиаторов, 27 | ЗАО «Нижневартовскремсервис» | 8(3466)63-30-59 |
| 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Кропоткинская 61а | ООО РГН «Гарант» | 8(968)612-92-77 |

Информация о сервисных центрах АО «Ливнынасос» размещена на сайте http://www.livnasos.ru/servis.html.

Список региональных представительств АО «Ливнынасос»